Информация для раскрытия по итогам 2 кв. 2025 года Филиала АО "РИР Энерго" - "Орловская генерация"

| №№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  | Располагаемая мощность по воде, Гкал/час |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Резерв тепловой мощности по располагаемой мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в паре | в горячей воде | в паре | в горячей воде | в паре | в горячей воде | в паре | в горячей воде |
| 1 | Орловская ТЭЦ | - | 725 | - | 725 | 6,946 | 462,832 | - | 262,168 |
| 2 | Ливенская ТЭЦ | 48,2 | 156,5 | 48,2 | 156,5 | 0 | 47,664 | 48,2 | 108,836 |

Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации

АО «Квадра» - «Орловская генерация»			                              	                                                                                              Т.В. Панасюк

| Информация для раскрытия по итогам 2 кв. 2025 года филиал АО "РИР Энерго" - "Орловская генерация" |  |
| --- | --- |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения: | по итогам 2 кв. 2025 года: |
| а) количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 1 |
| б) количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| в) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| г) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении: | 0 |
| д) резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | Орловская ТЭЦ в горячей воде – 262,168* Ливенская ТЭЦ в горячей воде – 108,836, в паре – 48,2 *Резерв мощности тепловой энергии Орловской ТЭЦ ограничен пропускной способностью тепловых сетей. В настоящее время из-за отсутствия индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах вывести работу Орловской ТЭЦ на повышенный температурный график невозможно. |
| Справочно: количество выданных технических условий на подключение | 0 |

Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации

АО «Квадра» - «Орловская генерация»			                              	                                                                                              Т.В. Панасюк

| Информация для раскрытия по итогам 2 кв. 2025 года филиал АО "РИР Энерго"-"Орловская генерация" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения: | по итогам 2 кв. 2025 года: |  |  |
| а) количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения: | 0 |  |  |
| б) количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения: | 0 |  |  |
| в) количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения: | 0 |  |  |
| г) количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении: | 0 |  |  |
| д) резерв мощности системы горячего водоснабжения Всего (Гкал/час) | 0 |  |  |
| Справочно: количество выданных технических условий на подключение к системе горячего водоснабжения: | 0 |  |  |
| Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации АО «Квадра» - «Орловская генерация» Т.В. Панасюк |  |  |  |