**Информация для раскрытия по итогам 1 кв. 2025 года Филиала АО "Квадра" - "Орловская генерация"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование источника  тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | | Располагаемая мощность по воде, Гкал/час | | Присоединенная тепловая  нагрузка, Гкал/час | | Резерв тепловой мощности по располагаемой мощности, Гкал/час | |
| в паре | в горячей  воде | в паре | в горячей  воде | в паре | в горячей  воде | в паре | в горячей  воде |
| 1 | Орловская ТЭЦ | - | 725 | - | 725 | 6,946 | 462,832 | - | 262,168 |
| 2 | Ливенская ТЭЦ | 48,2 | 156.5 | 48,2 | 156.5 | 0 | 46,764 | 48,2 | 112,140 |

Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации

АО «Квадра» - «Орловская генерация» Т.В. Панасюк

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация для раскрытия по итогам 1 кв. 2025 года**  **филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация"** | |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения: | по итогам 1 кв. 2025 года: |
| а) количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| б) количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| в) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| г) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении: | 0 |
| д) резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | Орловская ТЭЦ в горячей воде – 249,168\*  Ливенская ТЭЦ в горячей воде – 112,140,  в паре – 48,2  \*Резерв мощности тепловой энергии Орловской ТЭЦ ограничен пропускной способностью тепловых сетей.  В настоящее время из-за отсутствия индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах вывести работу Орловской ТЭЦ на повышенный температурный график невозможно. |
| Справочно: количество выданных технических условий на подключение | 0 |

Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации

АО «Квадра» - «Орловская генерация» Т.В. Панасюк