План

подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

филиала АО «Квадра»-«Орловская генерация» (в отношении готовности тепловых пунктов и сетей потребителей тепловой энергии), подключенных к источнику ПП «Орловская ТЭЦ»

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Мероприятия организационного характера |  |  |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | июнь-август 2025г. |
|  | Разработка эксплуатационных инструкций объектов и сетей теплоснабжения (МКД, ИТП) | июнь-август 2025г. |
|  | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | июнь-август 2025г. |
| - Мероприятия технического характера |  |  |
|  | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | май-август 2025г. |
|  | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | май-август 2025г. |
|  | Наличие автоматики регулирования параметров теплоносителя и горячей воды, или наличие регулировочной арматуры (балансировочные клапаны, дисковые затворы и т.д.) | май-август 2025г. |
|  | Замена/ревизия запорной арматуры | май-август 2025г. |
|  | Замена/восстановление теплоизоляции | май-август 2025г. |
|  | Обеспечение освещения помещений тепловых пунктов | май-август 2025г. |